河川污染整治

一、台灣河川污染整治

(一)台灣的河川

1. 台灣地區中央管河川有二十四條水系、跨省市河川三條水系、縣市管理的河川有九十一條水系，共計一百一十八條水系。

2. 其中二十四條河川水系，提供台灣民眾百分之八十五的生活用水水源，因此，河川水質是影響國民健康的關鍵因素，也是反映國民生活品質的重要指標。

(二)台灣地區河川污染來源

1. 工業廢水污染：老街溪、中港溪、大甲溪、北港溪、八掌溪、二仁溪、花蓮溪。

2. 畜牧廢水污染：濁水溪、高屏溪、東港溪、林邊溪。

3. 生活污水污染：淡水河、頭前溪、烏溪、蘭陽溪、秀姑巒溪、卑南溪。

4. 混合型污染：南崁溪、社子溪、後龍溪、大安溪、朴子溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪。

(三)依河川污染特性整治

1. 工業廢水：強制拆除違章事業、以合理的放流水標準管制事業排放廢水、研擬經濟誘因的污染防治策略─徵收水污染防治費。

2. 畜牧廢水：推動五大流域(高屏溪、曾文溪、大甲溪、頭前溪、淡水河)水源保護區養豬戶（場）依法拆除補償工作、推動水源區以外地區的豬糞尿低污染管理。

3.生活污水：推動專案整治計畫─淡水河系污染整治計畫。以加速公共水道建設、社區專用下水道、建築物設置合併式污水處理設施、化糞池定期清理及加強宣導生活污水減廢。

4.混合型：同時推動工業廢水、畜牧廢水及生活污水污染整治策略，並加強河川河面、河岸垃圾清理。

二、河川流域經營管理方案

(一)目標

1. 提昇河川環境品質，創造休閒遊憩空間

2. 增加河川未受污染河段長度，減少嚴重污染河段長度。

3. 提昇水庫水質，改善優養化趨勢。

4. 保障十八個水源區一千四百萬人之飲用水安全

(二)策略

1. 強力執行污染源管制，以最直接有效的方法督促各事業確實操作污水處理設施，排放符合標準之廢水。

2. 河面、河岸垃圾髒亂點清除、復育、綠美化，還給民眾良好視覺及親水空間。

3. 研擬推動低污染養豬技術及糞尿資源再利用，解決豬糞尿廢水難處理問題，根本解決養豬業水污染問題。

4. 研擬河川底泥現地處理技術，在不造成底泥擾動、二次污染條件下，改善有機底泥分解、臭味等問題。

5. 推動水庫集水區非點源污染防治，減少曝雨沖刷，由農地、果園流出之污染量，改善水庫優養化現象，並執行水庫水質即時監測顯示。

6. 鼓勵民眾參與河川整治、保育工作，鼓勵社區提供適當地點美化環境並處理其污水，建立河川志工監測、認養制度，自發性關切社區周邊河川品質。

(三)河川污染整治工作成效

1. 89年水質中度污染以上河段較87年88年改善約50公里。

2. 執行五條流域水源區養豬依法拆除補償工作，其中高屏溪氨氮含量已由1至1.74毫克/公升降至0.27毫克/公升，符合乙類水體分類水質標準（0.3毫克/公升以下）。

3. 推動台灣地區河川流域及海洋經營管理方案，改善河川污染，完成二仁溪57家違章熔煉業拆除工作，河口髒亂點清除，及茄萣鄉垃圾場封閉，並成立環保稽查工作隊，加強污染源查處。

(四)河川污染整治年工作重點

1. 九十一年選擇二仁溪、將軍溪、朴子溪、北港溪、南崁溪、典寶溪、客雅溪、高屏溪、中港溪等河川做為重點整治河川。

2. 寬籌河川污染整治經費，九十一年度預算編列較九十年度增加約百分之八十五。

3. 補助地方政府河川污染整治經費，共同推動、執行河川污染整治。

(五)願景

1. 提供民眾生態豐富多樣的河川休憩區。

2. 親水游泳垂釣。

3. 享受福爾摩沙的青山綠水樂。

參考文獻

- 環保署 2009 河川流域經營管理方案，http://www.epa.gov.tw